## Slide 1
팀 구성 및 역할 소개
'신인류' 팀은 시니어의 신체·인지기능 저하를 조기에 발견하고, 개인 맞춤형 이중과제 훈련을 통해
건강한 노화(Aging in Place)를 지원하는 홈케어 솔루션 '기억하지'를 만들어갑니다
김아름
  프로젝트 기획
  서비스 기획
AA
양지현
DA
김희원
  데이터 전처리
  탐색적 데이터 분석
팀장 DA
장종혁
  모델 구축
  서비스 구현
TA
  데이터 전처리
  탐색적 데이터 분석

## Slide 2
디지털 바이오마커와 AI 어시스턴트를 활용한
시니어 맞춤형 홈케어 낙상·치매 예방 운동 솔루션
1팀 신인류 | 2026년 07월 29일

## Slide 3
목차
프로젝트 정의 및 목표 설정
CHAPTER 1
기획 배경
문제 정의
인지 기능 평가 디지털 구현
CHAPTER 3
솔루션 컨셉
신체 기능 평가 모델
CHAPTER 2
솔루션 소개
CHAPTER 4
확장성 및 사업화
CHAPTER 5
한계점 및 향후과제
기대효과
해결 방안
몬트리올 인지 평가지(MoCA) 디지털화 도입 전후 비교
인지평가 설문지 디지털(자동화) 아키텍처
인지 기능 평가 _ 몬트리올 인지 평가 기반
기술 아키텍쳐_보행,인지,통합 솔루션
데이터 수집 및 탐색
데이터 전처리
모델 설계 및 개발
최종 모델 비교 및 선정
신체 기능 디지털 바이오 마커
기술아키텍처
'기억하지' 솔루션 아키텍처
비즈니스 모델 캔버스(BMC)
AI Assistant 펭트
'기억하지' 솔루션

## Slide 4
1. 프로젝트 정의 및 목표 설정
기획 배경
문제 정의
솔루션 컨셉
해결 방안

## Slide 5
1. 초고령화 사회 진입
2. 독거 노인 증가
[출처: 보건복지부 노인실태조사]
[출처:통계청 장래인구추계, 2024국가통계포털]
고령인구비율 (%)
연 도
3. 돌봄 인력 부족 심화
[출처: 국민일보 기사, 2026]
초고령사회와 돌봄 인력 부족으로, 노인이 스스로 건강을 예방·관리할 수 있는 디지털 헬스케어가 필수.
프로젝트 정의 및 목표 설정
01
기획 배경

## Slide 6
[출처 : WHO(세계보건기구), CDC(질병통제예방센터)]
4명 중 1명 매년 낙상을 경험
낙상 후 6개월 내 사망률 20~30%
비의도적 부상
사망 원인 1위
프로젝트 정의 및 목표 설정
01
문제정의 ① 노인의 독립적 일상을 위협하는 낙상
노인

## Slide 7
[출처 : 중앙치매센터, 통계청(KOSTAT)]
2025
97만명
2044
200만명+
[치매 환자수 현황]
20년이내 2배 이상 증가
프로젝트 정의 및 목표 설정
01
문제정의 ② 노인의 삶을 무너뜨리는 치매
최대 3,138만원
[출처 : 2023 치매실태조사, 보건복지부]
치매 환자 1인당 연간 관리비용
개인과 사회에 큰 비용 부담

## Slide 8
인지기능과 신체기능은 서로 영향을 주고받으며 악순환을 반복하기 때문에, 이를 동시에 관리하는것이 중요함.
신체 기능 저하의 인지 영향
인지 기능 저하의 신체 영향
프로젝트 정의 및 목표 설정
01
문제정의 ③신체·인지 기능 저하의 악순환
[출처:Association Between Physical Performance and Cognitive Function in Older Adults Across Multiple Studies: A Pooled Analysis Study]
ㅌ
연관성 근거 (연구 결과)
인지 처리 속도 평가 (DSST)
신체 수행 능력 평가 (SPPB)
베타계수 0.75
  연구 결과, 인지기능검사와 신체수행 능력 간,연관성을 보임 .
1)
2)

## Slide 9
개인 차이를 반영하지 못하고, 노인이 사용하기 어려운 서비스
01
02
노인의 디지털 기기 사용 어려움으로 서비스 이용 제한
Ⓧ 사용하기 어려운 서비스
개인 차이를 고려하지 않는 획일적 운동
지시 이해 어려움 → 운동 효과 감소
균형 유지 어려움 → 낙상 위험 증가
효과적 · 안전하게 수행 가능
자꾸 화면을 봐야해서 힘들어요
너무 빠르거나 소리가 작아요
프로젝트 정의 및 목표 설정
01
문제정의 ④ 기존 시니어 디지털 헬스케어의 한계
건강한 노인
인지 저하 노인
신체 저하 노인
건강한 노인
인지 저하 노인
신체 저하 노인

## Slide 10
[출처 : Kim et al.Alzheimer's Research &Therapy2020]
[경도인지장애 판정 이후 운동 유무에 따른 치매 전환율]
정상 노화
일상생활 문제 없음
MCI (경도인지장애)
치매 전단계 (골든타임)
치매
인지기능 저하 심화
  일상생활 어려움
  도움과 보호가 필요
  삶의 질 저하
  기억력 저하 등 인지기능 변화 시작
  일상생활은 스스로 가능
  초기 발견과 관리로 치매 진행 지연 가능
경도인지장애(MCI)의 위험성
  경도인지장애(MCI) → 치매 전환율: 10~15% / 년(정상인보다 5배↑ )
왜 경도인지장애(MCI)가 골든타임인가?
  인지강화 훈련의 효과가 가장 크게 나타나는 시기
  조기 개입이 치매 전환을 실질적으로 늦출 수 있음
  경도인지장애(MCI) 단계에서 인지훈련 시 치매 전환 위험 최대 18% 감소
2. 경도인지장애(MCI)가 골든타임인 이유
프로젝트 정의 및 목표 설정
01
해결방안_치매 해결의 핵심 MCI 조기발견 및 관리
치매 전환 위험도 18% 감소

## Slide 11
이중과제 운동(dual task)란?
  낙상 위험 감소
2. 인지 기능 개선
  이중과제 운동(dual task) 사용 시,
근력상승으로 인한 낙상위험도 감소함
이중과제 운동(dual task)의 효과
  일반 인지 운동 대비,
이중과제 운동시 더 높은 인지기능 개선 효과
인지과제
계산, 기억
주의 집중 등
보행, 균형,
근력 운동 등
신체 과제
신체-인지
통합 운동
프로젝트 정의 및 목표 설정
01
해결방안 _ 이중과제 운동(Dual task): 뇌와 몸을 동시에 훈련
44편 연구 · 2,782명 메타분석 검증
[출처 : Dual-task intervention demonstrated greater improvements than single-task intervention in, Comparative effectiveness of different dual task mode interventions on cognitive function in older adults with mild cognitive impairment or dementia: a systematic review and network meta-analysis]
32개 RCT(2,370명) 네트워크 메타분석실행기능 개선 효과크기(SMD) 1.53

## Slide 12
인지기능 양호
인지기능 저하
신체기능 양호
신체기능 저하
A 유형
B 유형
D 유형
C 유형
유지형
신체관리형
인지관리형
통합관리형
개인 맞춤형 운동 유형 분류
시니어 친화적 UX/UI
음성 안내로 쉽게!
큰 글씨와 간단한 구성!
화면 조작 없이 운동!
사용자 맞춤 설정!
글자 크기, 말 속도, 음성 크기를 원하는대로 조절 가능
가
가
프로젝트 정의 및 목표 설정
01
해결방안 _ 맞춤형 운동제공과 시니어 친화적 UX/UI
01
02

## Slide 13
문제점 | 해결 방안 | 솔루션
노인의 가정에서의 낙상과 치매 예방관리 부족 | 디지털 바이오마커 기반 생체지표 추출 시계열 보행 데이터 Logistic Regression기반 신체 위험도 측정 인지 평가 데이터를 OpenCV와 인지 기능 평가 지표 기반 인지 위험도 측정 | AI 기반 예방형 홈케어 가정에서 가능한 디지털 신체·인지 평가 건강 리포트 및 모니터링 제공
개인별 신체·인지 기능을 고려하지 않는 획일적 운동으로 부상 위험 증가 | AI 기반 신체·인지 유형 분류 Rule-based Classification 인지·신체 기능 분석으로 사용자 유형(A/B/C/D) 분류 | 노인 통합 케어 서비스 개인별 인지·신체 통합 맞춤 이중과제 운동 제공 서비스
노인의 디지털 기기 조작 어려움으로 헬스케어 서비스 이용이 제한됨 | 화면 조작 없는 맞춤형 AI 평가 IMU 센서 및 음성으로 수행 가능한 디지털 평가 LLM/RAG 기반 AI Assistant로 동적 UI/UX 조절,평가 및 운동수행 도움 | 노인 친화형 홈트레이닝 서비스 알아보기 쉬운 글씨, 알아듣기 쉬운 노인 친화형 안내 제공 홈케어 통합 지원 AI Assistant
프로젝트 정의 및 목표 설정
01
문제점 및 해결방안

## Slide 14
신체기능 검사
인지기능 검사
'기억하지' 유형 분류
노인 맞춤형 예방관리 서비스
걷고 말하기만 해도 AI 분석을 통해 나에게 딱 맞는 운동 처방을 제공해주는 '기억하지'
AI 맞춤A/B/C/D 자동 분류
① 맞춤형 이중 과제 운동
② 건강 리포트 및 모니터링
③ AI 케어 Assistant 제공
MoCA 기반 디지털 인지평가
AI 분석
허리 센서 기반 보행 데이터 수집
및 보행 디지털 바이오마커 추출
A
B
C
D
프로젝트 정의 및 목표 설정
01
솔루션 컨셉
신체·인지 통합 분석
*MoCA : 몬트리올 인지평가

## Slide 15
2. 신체 기능 평가 모델
데이터 수집 및 탐색
데이터 전처리
모델 설계 및 개발
최종 모델 비교 및 선정
기술아키텍처

## Slide 16
2가지 AI 모델 구성도
❶ 신체 기능 평가 AI
❷ 인지 기능 평가 AI
사용자 (노인)
신체기능과 인지기능을 각각의 AI 모델로 독립평가 한 후 통합 분석을 수행합니다.
신체 기능 점수 및 낙상 위험도 산출
인지 기능 점수 및 인지 저하 위험도 산출
❸ A/B/C/D 유형 분류
신체 정상
신체 저하
인지 정상
인지 저하
문항별 자동 채점
영역별 점수 산출

## Slide 17
02. 모델링
03. 측정
01. 데이터 수집 및
전처리
보행 |  |  | 
 | Butterworth Filtering 1분 보행 구간 추출 1분 보행구간 -> 20초 윈도우 각 20초 구간 → 10초 윈도우 6개 보행 충격 및 대칭성 수치화 | 구간별 보행 디지털 바이오마커의 median, iqr 계산 Logistic Regression 예측 → Recall 값 0.835 | 20초 측정 -> 신호 보정 -> 10초 보행구간 추출 가속도 및 자이로 센서 보정 학습과 동일한 특징 계산 Kotlin 및 Flask 서버 기반 센서 데이터 전송
선택된 10초 window
IMU 센서 데이터
AI 모델
IMU 센서 입력 (스마트폰)
신체 기능 평가 모델
02
기술 아키텍처 _ 신체 기능 평가 모델
민감도 | 0.835
AUC | 0.872
특이도 | 0.731
f1 | 0.817

## Slide 18
시계열 일상생활 파동 데이터셋 |  | 
데이터셋 | 고령자 3일(72시간) 일상생활 허리 센서데이터( 잠,운동,보행 등 ) 1분간 실험실 보행 검사 데이터 대상자 임상정보 (MoCA, TUG, DGI 등 다양한 임상 평가 정보 포함) | 
출처 | PhysioNet | 
연구 대상 | 71명 (대조군 40명 / 낙상군 31명) | 
샘플링 주파수 | 100 Hz | 
신호 채널 | 3축 가속도계 + 3축 자이로스코프 | 
분류 라벨 | 대조군(Control) / 낙상군(Faller) | 
2. 실제 측정된 관성 측정 장치 (IMU) 데이터 (6축 신호) |  | 
v-acceleration
수직 방향
ml-acceleration
좌우 방향
ap-acceleration
전후 방향
yaw-velocity
좌우 회전
pitch-velocity
앞뒤 기울기
roll-velocity
좌우 기울기
가속도
각속도
신체 기능 평가 모델
02
데이터 수집 및 탐색
가속도 각속도 각각 어떤건지 넣기
2. 실제 측정된 관성 측정 장치 (IMU) 데이터 (6축 신호) |  | 
3축 가속도 | 수직 가속도 | 
 | 좌우 가속도 | 
 | 전후 가속도 | 
3축 자이로 | 좌우 회전 자이로 | 
 | 앞뒤 기울기 자이로 | 
 | 좌우 기울기 자이로 | 
V -acc (g)
ML -acc (g)
AP -acc (g)
yaw-velocity (deg/s)
pitch-velocity (deg/s)
roll-velocity (deg/s)
200
200
0
-200
200
0
-200
5
0
-5
5
0
-5
5
0
-5
0
8h
16h
24h
32h
40h
48h
56h
64h
시간 (시)
72h
*IMU : 관성 측정 장치
전체 72시간 중 대부분은 비보행 구간, 실제로 걷는 구간은 일부 → 보행 구간 추출 전처리 필요성 확인

## Slide 19
다중공선성 활용
신체 기능 평가 모델
02
데이터 전처리_재라벨링
단순히 '낙상경험의 유무'로 분류되어있던 기존 라벨링을 임상에서 널리 사용되는
신체 기능 평가 도구(TUG, FSST, BERG, DGI등) 기반으로 '낙상 위험군'으로 재분류
낙상 위험군 재라벨링 기준 (OR 조건)
재라벨링 평가 도구 | 위험 기준 | 지표 설명
TUG (Timed Up and Go) | ≥ 12초 | 의자에서 일어나 3m 걷고 돌아와 앉는 시간
FSST (Four Square Step Test) | ≥ 15초 | 4방향 스텝 테스트 수행 시간
BERG (Berg Balance Scale) | < 52점 | 정적·동적 균형 능력 평가 (0~56점)
DGI (Dynamic Gait Index) | ≤ 19점 | 보행 중 동적 균형 능력 평가 (0~24점)
일반 보행속도 (Base Velocity) | < 1.0 m/s | 평상시 보행 속도
이중과제 보행속도 (s3 Velocity) | < 1.0 m/s | 인지과제 수행시의 보행속도
위 기준 중 하나라도 해당되면 → 낙상 위험군(Fall Risk)로 분류
기존 데이터셋 라벨
재정의된 라벨
낙상 경험군(31명)
정상군(40명)
낙상 위험군(40명)
비위험군(31명)

## Slide 20
1. 물리 단위 변환
2. 노이즈 제거
4. 보행 구간 생성
3. 보행 활동 탐지
신체 기능 평가 모델
02
데이터 전처리_원시 신호 전처리 및 보행 구간 추출
연속 일상생활 기록에서 보행 활동 구간을 탐지하고, 모델 입력 특징 생성을 위한 20초 보행 윈도우를 추출
시간(초)
4000
6000
8000
3 4 5
count
0.8
1.0
1.2
3 4 5
시간(초)
중력 가속도(g)
-0.2
0.0
0.2
0.4
가속도(g)
0.0
0.1
0.2
-0.1
-0.2
가속도(g)
7.5 10.0
시간(초)
7.5 10.0
시간(초)
0.15
0.00
0.05
0.10
RMS (g)
0.20
시간
*ACF 주기성: 걸음 반복성

## Slide 21
다중공선성 활용
신체 기능 평가 모델
02
모델 설계 및 개발 _ 보행 특성 디지털 바이오마커(파생변수) 추출
보행 신호의 대칭성·리듬·복잡도·충격을 통한 신체기능 관련 지표추출
핵심 디지털 바이오마커 5가지
❶ 좌우 보행 대칭성
(V ACF Symmetry)
❷ 보행 리듬
(V Stride Frequency)
❸ 보행 복잡도
(AP Spectral Entropy)
❹ 움직임 충격
(V Jerk RMS)
❺ 전후 움직임 대칭성
(AP ACF Symmetry)
좌우 걸음의 수직 움직임 반복 패턴 비교를 이용한 좌우 보행 대칭성 지표
걸음의 반복속도를
이용한 보행 리듬 지표
주파수 에너지의 분산 정도를 이용한 보행 복잡도 지표
가속도 변화의 급격함을 이용한 보행 충격 지표
좌우 걸음의 전후방 움직임 반복 패턴 비교를 이용한
전후 움직임 대칭성 지표
각 윈도우마다 5가지 파생 변수 값 추출
Median
보행 패턴의 대표성
IQR
이상치에 강한 보행 특징을 산출하여
10개의 디지털 바이오마커 세트 구축
보행 패턴의 변동성

## Slide 22
신체 기능 평가 모델
02
모델 설계 및 개발 _ 모델 파생변수 선정 ①
단일·조합 성능 평가를 통해 보행 충격의 대표성·변동성과 보행 대칭성을 반영한 3개 파생 변수를 선정
파생 변수 | AUC
v_jerk_rms_median | 0.8539
v_jerk_rms_iqr | 0.8049
v_acf_step_stride_symmetry_iqr | 0.6817
v_stride_freq_hz_median | 0.6477
ap_spec_entropy_median | 0.6107
v_stride_freq_hz_iqr | 0.6037
ap_acf_step_stride_symmetry_iqr | 0.5773
ap_spec_entropy_iqr | 0.5718
ap_acf_step_stride_symmetry_median | 0.5599
v_acf_step_stride_symmetry_median | 0.5161
❶ 단일 파생변수 판별력
❷ 모델 파생변수 조합 평가
0.873
[최종 파생변수 조합 상위 20개의 성능 비교 그래프]
v_jerk_rms_median + v_jerk_rms_IQR + V ACF symmetry IQR
보행 충격의 대표값·변동성과 좌우 보행 대칭성의 변동성 파생변수로
설명 가능성 확보
보행 충격 기반 단일 파생변수가 가장 높은 판별력을
가졌지만,설명 가능성 확보 위해 파생변수 조합
성능을 비교

## Slide 23
신체 기능 평가 모델
02
모델 설계 및 개발 _ 모델 파생변수 선정 ②
❸ 모델 파생변수 다중공선성 분석
...
분산팽창계수(VIF)는 모두 5 미만
→ 3가지 파생 변수를 함께 사용해도 회귀계수의 불안정성이 크지 않음을 확인
❹ 최종 모델 파생변수 선정
최종 선정 변수 (3개)
① V_jerk_rms_median 보행 충격의 대표값
② V_jerk_rms_IQR 보행 충격의 변동성
③ V ACF symmetry IQR 좌우 보행 대칭성의 변동성
다중공선성에 따른 정보 중복이 낮음을 확인 → 최종 채택

## Slide 24
신체 기능 평가 모델
02
모델 설계 및 개발_낙상위험군 선별 모델 평가 지표 순위 선정
1순위
· 낙상 위험군을 놓치지 않는것이 가장 중요
  → 미검출 최소화가 최우선
민감도
= Recall
2순위
Recall만 보면 과잉경고 위험
→ Precision도 함께 고려
F1-Score
(Recall+Precision 균형)
2순위
· Recall만 보면 과잉경고 위험
  → ROC- AUC 함께 고려
· 전체적인 분류 성능을 종합 평가
ROC-AUC
낙상 위험군을 선별하기 위한 모델 선정 지표 우선순위
2순위
Recall만 보면 과잉경고 위험
→ Precision도 함께 고려
F1-Score
(Recall+Precision 균형)
3순위
· 반복별 auc의 표준편차가 작을수록 안정적
  → 100회 반복 AUC 변동 비교
반복별 AUC의 표준편차

## Slide 25
신체 기능 평가 모델
02
대상자 단위 Stratified 5-Fold CV(100회)를 적용하여 6개 후보 모델을 동일한 대상자 분할과 평가지표로 비교
모델 설계 및 개발 _ 낙상위험군 선별 모델 설계
머신러닝 후보 | 딥러닝 후보
Logistic Regression Support Vector Machine Random Forest XGBoost | 1D CNN LSTM
대상자별 파생 변수 특성 기반 분류 | 시계열 패턴 학습 비교
71명을 정상·위험군 비율 유지한 대상자 단위 5개 fold 분할 → 데이터 누수 방지
1. 검증 데이터 분할
2. 모델 학습·평가
4. 최종 모델 선정
3. 반복 교차검증
4개 fold 학습, 남은 1개 fold에서 성능 평가, 평가 fold를 교체하여 5회 수행
다른 분할로 총 100회 반복 → 데이터 분할에 따른 성능 편차 최소화
평가지표 순위 기반 최종 모델 선정

## Slide 26
[머신러닝]
[딥러닝]
데이터의 특성 고려하여 모델을 비교했을때 낙상위험군 선별에 중요한 Recall값, AUC값이 높고 std 낮은 Logistic Regression 모델 채택
신체 기능 평가 모델
02
모델 성능 개선, 평가 및 검증_ 낙상 위험군 선별 모델 비교 및 선정

## Slide 27
신체 기능 평가 모델
02
모델 성능 개선, 평가 및 검증_최종 모델 하이퍼파라미터 최적화 검증
민감도 ≥ 0.8 조건에서 특이도 최대화 조건으로 Optuna 최적 하이퍼파라미터 탐색
optuna 결과 현행 LR값 유지하는게 fold마다 AUC 갭이 더 안정적이고 성능이 더욱 높음
 | 튜닝전 | 튜닝후
Recall | 0.835 | 0.8158
AUC | 0.8729 ± 0.0071 | 0.8330 ± 0.0339
F1-score | 0.817 | 0.7975
Accuracy | 0.7825 | 0.7662
Specificity | 0.731 | 0.7023

## Slide 28
3. 인지 기능 평가 디지털 구현
몬트리올 인지 평가지(MoCA) 디지털화 도입 전후 비교
인지평가 설문지 디지털(자동화) 아키텍처
인지 기능 평가 _ 몬트리올 인지 평가 기반
기술 아키텍쳐_보행,인지,통합 솔루션

## Slide 29
2가지 AI 모델 구성도
① 신체 기능 평가 AI
② 인지 기능 평가 AI
사용자 (노인)
신체기능과 인지기능을 각각의 AI 모델로 독립평가 한 후 통합 분석을 수행합니다.
신체 기능 점수 및 낙상 위험도 산출
인지 기능 점수 및 인지 저하 위험도 산출
신체 정상
신체 저하
인지 정상
인지 저하
A/B/C/D 유형 분류
문항별 자동 채점
영역별 점수 산출

## Slide 30
MoCA
인지 기능 평가 디지털 구현
03
총점 30점
: 경도인지장애(MCI)를 조기에 선별하기 위한
대표 인지평가 도구
23점 이상 ｜정상
23점 미만 ｜MCI 의심
인지 기능 평가 _ 몬트리올 인지 평가 (MoCA) 기반
*MoCA: Montreal Cognitive Assessment
몬트리올 인지 평가
① 경도인지장애 조기 선별에 83% 높은 민감도
② 7가지 인지기능 종합 평가
③ 임상에서 검증된 평가도구
[선정 이유]
[출처: Montreal Cognitive Assessment (MoCA) Scale: Strengths, Limitations, and Implication for Clinical Practice (Hadinezhad & Noroozian, 2026]
MCI 민감도 83%, 치매 민감도 94%
(5점)
(3점)
(6점)
(3점)
(2점)
(5점)
(6점)

## Slide 31
길 만들기 | 선의 좌표를 기록하여 연결 순서 분석
이름 말하기 | 음성을 텍스트로 변환하여 동물 이름 인식 후, 규칙 기반 점수 계산
시공간 / 집행기능
어휘력 & 주의력
언어능력 & 추상력
기억력 &지남력
  HTML5 Canvas (좌표 저장)
  OpenCV(이미지 형태 및 특징 분석)
  STT (음성을 텍스트로 변환)
  Fuzzy Matching (유사 문자열 비교)
  Rule-based Scoring (규칙 정답 판정)
  HTML5 Canvas
  STT
  Fuzzy Matching
  STT
  Regex (패턴 기반 문자 검색)
  Fuzzy Matching
터치 ,
음성
인지 기능 평가 디지털 구현
03
인지평가 설문지 디지털(자동화) 아키텍처
중앙 점수 산출 및 분석 엔진
자동 점수 산출 및 결과 보고
보안 클라우드
저장소
시계 그리기 | 시계의 형태와 숫자·바늘 배치 분석
도형 따라 그리기 | 기준 도형과 모양·비율 유사도를 비교
사용자 입력:
숫자 순,역 말하기 | 음성에서 숫자를 추출하여 정답과 유사도 비교
빼기 계산 | 숫자추출 후, 규칙 기반으로 채점
화면 터치 | 터치 시작·이동·종료 감지하여 입력 처리
따라 말하기 | 음성을 텍스트로 변환하여 문장 일치 여부를 평가
공통점 찾기 | 중복 단어를 제거후, 허용 단어 개수를 계산
단어 말하기 | 정답과 의미적 유사도를 비교하여 채점
단어 기억 및 떠올리기 | 입력 문장과 정답의 의미 유사도를 비교
날짜와 장소 | 문장에서 날짜 및 장소를 추출하여 정답 검증

## Slide 32
입력:
-> 터치
인지 기능 평가 디지털 구현
03
인지평가 설문지 디지털(자동화) 핵심 평가 알고리즘
평가항목 | 핵심 평가 알고리즘 | 평가 기능
윤곽 | Hough Circle transfrom | 원의 존재 여부 및 중심 위치 확인
숫자 | Contour Detection | 숫자 개수, 위치, 순서 기준 확인
바늘 | Hough Line Transform | 바늘 개수, 길이, 각도 기준 확인
길 만들기 | 선의 좌표를 기록하여 연결 순서 분석
시공간 / 집행기능
  HTML5 Canvas (좌표 저장)
  OpenCV(이미지 형태 및 특징 분석)
시계 그리기 | 시계의 형태와 숫자·바늘 배치 분석
정육면체 그리기 | 기준 도형과 모양·비율 유사도를 비교
  디지털화한 시계그림을 자동채점한 결과, 원과 숫자와 바늘 판별에서 약 92.2%의 정확도를 보임
[출처:Explainable automated evaluation of the clock drawing task for memory impairment screening]

## Slide 33
문항을 화면으로 단순히 옮긴 것이 아니라, 문항 분석부터 평가 과정을 데이터화 함
인지 기능 평가 디지털 구현
03
몬트리올 인지 평가지(MoCA) 디지털화 도입 전후 비교
기존 종이 검사의 한계를 개선하여 자가검사부터 자동 채점까지 가능한 디지털 인지평가를 구현
* 디지털화 MoCA는 종이 MoCA와 총점 및 영역별 점수에서 높은 일치도(CCC=0.84)를 보여 임상적으로 동등한 선별도구임을 확인
[출처: Comparing the Electronic and Standard Versions of the Montreal Cognitive Assessment in an Outpatient Memory Disorders Clinic: A Validation Study]

## Slide 34
02. 모델링
03. 측정
04. 유형 분류
05. 솔루션 제공
01. 데이터 수집 및
전처리
신체 |  |  | 
 | Butterworth Filtering 1분 보행 구간 추출 1분 보행구간 → 20초 윈도우 각 20초 구간 → 10초 윈도우 6개 보행 진폭 및 주기성 수치화 | 구간별 보행 디지털 바이오마커의 median, iqr 계산 Logistic Regression 모델 사용 → Recall 값 0.835 | 20초 측정 -> 센서 보정 -> 10초 구간 추출 가속도 및 자이로 센서 보정 Kotlin 및 Flask 서버 기반 센서 데이터 전송
선택된 10초 window
민감도 | 0.835
AUC | 0.872
특이도 | 0.731
f1 | 0.817
IMU 센서 데이터
AI 유형 분류
이중과제 운동 제공
AI 모델
IMU 센서 입력
  맞춤 리포트 생성
  보호자 연계 · 알림
  AI Assistant 운동코칭
  Rule-based Classification
  보행, 인지 기능 정상(0) / 위험도(1) 분류
AI Assistant 펭트
기능
기술
부가 솔루션 제공
  Agentic AI 코치
  실시간 UI 동적 제어
  맥락 인식 자동 대응
  지식 검색·주입
  LLM API + Function Calling
  Android 네이티브 API
  Context-aware - 상황 인식 처리
  RAG (문항 설명·보행 가이드 청크)
기술 아키텍쳐_신체,인지,통합 솔루션
인지 |  |  | 
 | TTS (Text-to-Speech) 기반 문제 생성 |  | 
OPEN CV
인지 평가 문항
채점
MoCA 답변 입력
인지 평가지
문항별 TTS 형성
어휘/기억/추상력 | STT + Fuzzy Matching
언어능력 | SequenceMatcher + 화이트리스트 구성
시공간 / 집행기능 | Open CV 터치 경로,그림 모양 검증
주의력 | STT + 숫자 파싱
지남력 | STT + Regex
[인지능력 영역]
[기술 / 검사 방식]
인지기능 양호
인지기능 저하
신체기능 양호
신체기능 저하
A 유형
B 유형
D 유형
C 유형
유지형
신체관리형
인지관리형
통합관리형

## Slide 35
4. 솔루션 소개
'기억하지' 솔루션 아키텍처
AI Assistant 펭트
'기억하지' 솔루션

## Slide 36
  사용자 보호자 정보 DB 저장
시작/로그인
  Treshold 기반 위험도 산출
AI 분석 및 유형 분류
  생성형 Ai 활용 다양 운동 컨텐츠 제공
  AI Assistant 기반 운동 추천
맞춤 운동
  TTS/STT 활용한 MoCA 디지털화
  룰베이스 기반 채점 로직 설계
디지털 인지검사
  확률 기반 위험도 산출
  Longitudinal Monitoring 기반 장기 변화 분석
리포트 제공
  MoCA 디지털 설문조사 진행
  인지 및 보행 검사 결과를 통한 맞춤 유형 확인
  유형별 이중과제 운동 서비스 수행
  건강 상태 및 위험도 변화 추이
  낙상·인지 위험 알림
  운동 수행 현황 확인
[보호자용]
  이름 전화 번호 및 학력 입력
[사용자용]
  디지털바이오마커 추출
  머신러닝 기반 보행 분석
보행 기능 검사
  스마트폰 허리부착
  20초 직선 보행 실시
기억하지 솔루션 아키텍쳐
* MoCA:몬트리올 인지 평가
오늘의 운동
제자리 걷기 + 규칙 기반 얼음땡
측정 하기
솔루션 소개
04

## Slide 37
솔루션 소개
04
기억하지_ 예방형 홈케어 솔루션
❶ 가정에서 가능한 디지털 기능 평가
신체 기능 평가
인지 기능 평가
걷기만 해도 신체 능력 (보행·균형) 평가가 가능
MoCA
디지털화로
인지능력 평가
가능
❷ AI 맞춤형 예방 운동
  맞춤형 운동 제공
  이중과제 운동 제공
  AI 음성 코칭
❸ 건강 리포트 제공
❹ 보호자 모니터링
변화를 한눈에 확인 가능
보호자 비대면 관리 가능
자세 어르신
  변화 추이 그래프
  운동 수행 결과
  종합 건강 요약
  실시간 현황 확인
  리포트 확인
  알림수신 및 운동 독려
가정에서 디지털로 평가하고, 맞춤 운동으로 관리하여 낙상과 치매를 예방합니다

## Slide 38
A
B
C
D
유형
유지형
(신체·인지 양호)
유형
인지 강화형
(인지 약함)
유형
신체 강화형
(신체 약함 )
유형
통합 강화형
(신체·인지 모두 약함)
목표 : 현재 기능 유지 및 건강한 습관 지속
기억하지_유형별 맞춤 이중과제 운동
목표 : 인지기능 강화 및 치매 예방
목표 : 신체 기능 강화 및 낙상 예방
목표 : 인지·신체 통합 강화 및 삶의 질 향상
추천 운동 : 기본 신체운동 + 가벼운 인지 과제
추천 운동 : 기본 신체운동 + 인지 자극 과제
추천 운동 : 근력·균형 중심 운동+ 단순 인지 과제
추천 운동 : 쉬운 신체운동 + 기초 인지 과제
낙상주의! 앉아서 운동 시행!
주의! 보호자 동반 안내
오른쪽→왼쪽→왼쪽→오른쪽→오른쪽 순서 기억해서 걸으세요
단어 음절수 만큼
다리를 들었다 올리세요!
강 / 아 / 지
콩콩콩
커진다~
(벌리기)
작아진다~
(모으기)
솔루션 소개
04

## Slide 39
안녕하세요. 저는 펭트(펭귄 +헬스트레이너)에요!
어르신의 맞춤형 건강 상담과 운동을 추천하는
AI 건강 코치 입니다.
* 펭귄은 얼음 위에서도 중심을 잃지 않는 뛰어난 균형감각과 우수한 공간기억능력 (인지능력)을 지닌 동물입니다.
AI Assistant 펭트
솔루션 소개
04

## Slide 40
AI Assistant 펭트 역할
AI Assistant 펭트
쉽고 이해하고, 함께 건강해지는 동반자
건강지식 & 정보제공
시니어 맞춤 UI/UX 자동 조정
상황 인식 (Context-aware)
  실시간 상황 감지 모니터링
  사용자의 행동 · 반응 인식
  운동 방법 및 효과 설명
  결과지 상세설명
  칭찬과 격려로 동기부여
  글자 크기 자동 조절
  버튼 크기 최적화 조절
  음량 · 음성 속도 조절
자연스러운 대화
  질문에 자연어로 응답
  운동 동기 부여 및 정서적 케어
펭트는 어르신이 운동을 쉽고 즐겁게, 꾸준히 할수 있도록 노인친화형 홈트레이닝 솔루션를 제공합니다
솔루션 소개
04

## Slide 41
5. 확장성 및 사업화
한계점 및 향후과제
기대효과
비즈니스 모델 캔버스(BMC)

## Slide 42
향후 발전 방향
한계점
① 제한된 데이터 규모 현재는 제한된 학습 데이터 기반으로 모델을 개발하여 다양한 노인 특성을 충분히 반영하지 못함
② 고정된 운동 난이도 제공 현재는 유형별 운동을 제공하지만 운동 수행 능력 변화에 따른 실시간 난이도 조절은 지원하지 않음
③ 웹 기반 서비스 구현 현재는 웹 기반으로 구현되어 네트워크 환경에 의존하고 모바일 활용에 제약이 있음
④ 제한적인 AI Assistant 기능 현재는 운동 안내와 기본 코칭 중심의 AI Assistant를 제공
다양한 데이터 확보 및 모델 고도화 지속적인 데이터 축적을 통해 모델의 일반화 성능과 예측 정확도 향상
실시간 적응형 난이도 조절 운동 수행 데이터를 실시간 분석하여 개인 수행 능력에 맞게 운동 강도와 난이도를 자동 조절
온디바이스 AI 구현 스마트폰 내 AI 추론을 통해 빠른 응답속도와 개인정보 보호를 강화하고 오프라인 환경에서도 서비스 제공
AI Assistant 고도화 사용자의 행동과 대화 맥락을 이해하는 개인 맞춤형 AI 케어 어시스턴트로 발전하여 건강 상담과 지속적인 동기부여까지 지원
확장성 및 사업화
05
한계점 및 발전 방향

## Slide 43
낙상·인지저하 예방 신체·인지 기능 유지 향상 독립적인 일상생활 지속 건강한 노후 생활 제공
사용자
의료 · 돌봄 서비스
사회 · 경제
보호자
고위험군 조기 선별 예방 중심 관리체계 구축 돌봄 인력 운영 효율화
건강 상태 상시 모니터링 이상 징후 조기 발견 돌봄 부담 및 불안 감소
요양시설 입소 지연 낙상·치매 관련 의료비 절감 돌봄 공백 완화 건강보험 재정 부담 감소
노인이 원하는 삶의 공간에서 더 오래, 더 건강하게
기대 효과
확장성 및 사업화
05

## Slide 44
대상자 |  |  | 
제공 가치 | 신체 · 인지 기능 평가 운동 수행 관리 건강 위험도 리포트 제공 이상 징후 알림 서비스 | 이용자 통합 관리 운영 프로그램 운영 기능 평가 및 리포트 자동생성 | 독거노인 예방관리 디지털 돌봄 연계 위험도 모니터링 및 조기개입 정책/사업 데이터 기반 관리
수익구조 | 월 구독 서비스 (3,990원/월 x 1,000명 → 월 399만원) | 분기 구독 / 라이선스 기관별 구독 (30만원/월 → 100개 기관 → 월 3,000만원) | 공공사업 계약 (5천만원/1건 x 10개 지자체 → 5억원)
운영 시나리오 |  |  | 
① B2C 구독형
② B2B2C 기관 연계형
③ B2B/B2G 공공 연계형
노인, 보호자(가족)
복지관, 주야간보호센터, 방문건강관리 기관
지자체, 보건소
1단계 PoC/ 무료체험
2단계 유료 구독 전환
3단계 기관 계약
4단계 공공사업 연계
5단계 확장 및 고도화
개인 사용자 대상 무료 체험 제공
만족도 기반 유료 구독 전환
복지관, 주관보호센터,
방문건강관리 기관 도입
지자체, 보건소, 예방사업 및 공공 서비스 확대
병원, 보험사, 기업 등 연계 사업 확장
확장성 및 사업화
05
비즈니스 모델 (BMC)

## Slide 45
ide
lANGUAGE
lIBRARY
Open CV
PyTorch 2.5.1
vs code
COLLABORATION
Slack
GitHub
cloud
Flask
개발환경 및 기술 스택
Numpy
pandas
scipy
scitkit-learn
Kotlin
Android Studio
Python 3.11